**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ VRF ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **COMPRESSOR** |  |  |
| Μέτρηση ηλεκτρικής μόνωσης τυλιγμάτων συμπιεστών | Χ |  |
| Συμμετρία αμπέρ | Χ |  |
| Έλεγχος ακροδεκτών | Χ |  |
| **ΕΛΕΓΧΟΙ** |  |  |
| Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού | Χ |  |
| Έλεγχος υπερθέρμανσης και υπόψυξης ανά κύκλωμα | Χ |  |
| Έλεγχος θερμοστοιχείων | Χ |  |
| Έλεγχος μετατροπέων πίεσης | Χ |  |
| Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων | Χ |  |
| Έλεγχοι τετράοδης βαλβίδας, δίοδων βαλβίδων, ανεπίστροφων και λοιπών εξαρτημάτων ψυκτικού δικτύου | Χ |  |
| **ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ** |  |  |
| Χημικός καθαρισμός  | Χ |  |
| **ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ** |  |  |
| Καθαρισμός φίλτρου αέρα | Χ |  |
| Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα | Χ |  |
| Καθαρισμός εξατμιστή με χημικό υγρό (εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτείται) | Χ |  |
| Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων, αντλίας συμπυκνωμάτων και φλοτεροδιακόπτη (εφόσον έχουν και διαπιστωθεί ότι απαιτείται) | Χ |  |
| Έλεγχος διαρροών εξατμιστή | Χ |  |
| **ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ** |  |  |
| Έλεγχος Ρελέ  | Χ |  |
| Καθαρισμός ηλεκτρολογικού πίνακα | Χ |  |
| Σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων μονάδας | Χ |  |
|  |  |  |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ**

 1**. Ονοματεπώνυμο συντηρητή**………………………………………………………………

 **2. Δ/νση / τηλέφωνο** ……………………………………………………………………………….

 **3. Αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος (βάσει κείμενης νομοθεσίας)** …………………………………………………...

Ημερομηνία συντήρησης …………………………………….

 Ο συντηρητής:……………………………………………………………….

 (υπογραφή) …..

 Για την επιτροπή παραλαβής

(υπογραφή) …..